Практическая работа 8 ПИД-Регулятор

Болдинов А.В. ЭФМО-02-24

ПИД-Регулятор

Для выполнения данной работы производится подключение регулятора к компьютеру.

Ручная настройка

Устанавливается значение в 0 на трёх пунктах P, I и d. Выкручивается З до допустимого минимального значения. После чего запускаем нагреватель и собираем значения (Рисунок 1). Послечего по формулам получаем 3 значения.

P = 0.12

I = 0.00024615

d = 14.265

Рисунок 1 – Результат ручного измерения

Автоматическая настройка

Результат автоматической настройки. График представлен на рисунке 2

P = 8.6

I = 293.0

d = 43.9

Рисунок 2 – Результат автоматического измерения